견적 요청서

공존공간 누수 보수 및 방수 공사

1. 건물 개요

| 건물명 | 공존공간 |
| --- | --- |
| 소재지 | 수원시 팔달구 장안동 89-3 외 1필지 |
| 구조 | 철근콘크리트조 |
| 규모 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 연면적 | 642.81㎡ (약 194평) |
| 건축면적 | 158.39㎡ (약 48평) |
| 최고높이 | 11.95M |
| 준공연도 | 2019년 |
| 용도 | B1 일반음식점(양조장), 1F 소매점, 2F 일반음식점, 3F 단독주택 |

2. 공사 요청 배경

건물 노후화로 인해 지하 1층을 중심으로 다수의 누수가 발생하고 있습니다.

3층 옥상 방수 및 외벽 상태가 누수 원인으로 추정되어, 상층부(3층)에서 하층부(지하) 순서로 단계적 보수를 계획하고 있습니다.

3. 공사 항목

3층 (1차 공사)

| 번호 | 위치 | 공사 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3층 샷시 | 잠금 장치 교체 |  |
| 6 | 3층 샷시 | 방충망 제작 및 설치 |  |
| 7 | 3층 옥상 바닥 | 우레탄 방수 |  |
| 7-1 | 3층 외부 벽돌 | 우레탄 방수 또는 매지 방수 여부 확인 필요 | 현장 확인 요청 |

※ 참고: 외벽 벽돌 또는 매지(줄눈)가 누수 원인으로 판단될 경우, 방수 방법에 대한 별도 제안을 요청드립니다. (1층 전체 바닥 재시공 또는 벽돌/매지 부분 방수 등)

1층 (2차 공사 — 3층 공사 후 경과 관찰 이후)

| 번호 | 위치 | 공사 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1층 전체 | 기본 누수 흔적 조사 및 보수 | 3층 공사 후 누수 지속 여부 확인 후 범위 결정 |

지하 1층 (3차 공사 — 상층부 공사 완료 후)

| 번호 | 위치 | 공사 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지하 1층 양조장 | 누수 보수 |  |
| 2 | 지하 1층 외부 계단 연접 내부 벽체 | 양쪽 사이드 누수 보수 |  |
| 3 | 지하 1층 룸 | 천장 누수 보수 |  |

4. 공사 순서 및 참고 사항

• 3층 먼저 시공 → 옥상 방수 + 외벽 점검 후 누수 재발 여부 관찰

• 1층 누수 흔적 조사 → 3층 공사 효과 확인 후 범위 결정

• 지하 1층 보수 → 상층부 원인 해소 확인 후 진행

3층 외벽 벽돌/매지가 누수 원인으로 확인될 경우, 별도 방수 방안 제안 요청:

• 방안 A: 1층 전체 바닥 재시공

• 방안 B: 벽돌 및 매지 부분 방수

• 기타 업체 제안

5. 견적 요청 사항

• 항목별 개별 견적 (3층 / 1층 / 지하 1층 분리)

• 외벽 벽돌/매지 방수 방안별 견적 비교

• 예상 공사 기간 (항목별)

• 사용 자재 및 보증 기간 명시

• 현장 실사 가능 일정

6. 요청자 정보

| 건물명 | 공존공간 |
| --- | --- |
| 요청자 | 박승현 |

7. 첨부 자료

• 설계개요서 (설계개요.pdf)

• 변경사항 반영 도면 (0526 공존공간 변경사항 반영 도면.pdf)